## Sheet1
深圳市九洲电器有限公司门禁、会议显示屏及系统采购安装工程项目报价清单
报价单位： |  |  |  |  | 项目负责人： |  | 电话：
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基本功能要求 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 总价
1 | 门禁一体机 | 套 | 35 | 1）支持人脸识别开门，至少500个人脸信息存储 2）能对接飞书系统，人脸信息由飞书录入 3）管理员可通过飞书进行权限管理 |  |  |  | 0
2 | 智能会议软件 | 套 | 1 | 1、会议资源管理； 2、会议室预约（飞书双向同步）； 3、会议通知、签到、延时、结束等； 4、多维度会议统计报表； 5、Web端、移动端、会议室展板端交互入口； 6、会议室展板、楼层全局展板联动集成（不含硬件）； 7、视频会议、Web会议预约集成（不含原生厂商服务与许可）； |  |  |  | 0
3 | 会议显示门牌 | 套 | 6 | 1）支持在飞书上进行会议室预约 2）门牌上能显示会议室预约情况 3）提供样机进行演示 |  |  |  | 0
4 | 安装配件 | 批 | 1 | 请参考下方说明，再列出所需要的配件！ |  |  |  | 0
5 | 其他设备 |  |  | 是否使用到其他硬件？请罗列 |  |  |  | 0
6 | 其他软件 |  |  | 是否使用到其他软件？请罗列 |  |  |  | 0
7 | 安装调试费用 |  |  | 设备拆卸安装调试 |  |  |  | 0
8 | 维保服务 | 3年 |  | 5*8小时电话技术支持服务 一般问题2小时内响应，24小时解决 严重问题1小时内响应，48小时内解决 |  |  |  | 0
小计 | [7 empty] | 0
税金（硬件税率为请在此填写%；软件税率为请在此填写%）
合计 | [7 empty] | 0
保修期：硬件设备1年质保，采购安装工期：30日历天
具体说明： 1：本项目是基于现有魔点门禁系统进行改造，原设备位置处已有电源、网线等，并能正常工作。更换时安装位置尽量保持不变，原有配件尽量利旧如无法利旧则包含更换线材一切费用。 2：魔点门禁使用中控AP105控制模块。 3：原设备型号和尺寸说明：